***Kontrolní činnost***

Oddělení kontrolní činnosti HZS Jihočeského kraje odpovídalo za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti požární ochrany, respektive zabezpečování kontrolní činnost na úseku požární ochrany.

Oddělení kontrolní činnosti HZS Jihočeského kraje plnilo v roce 2010 zejména následující úkoly:

* výkon státního požárního dozoru formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
* zpracování plánu kontrolní činnosti, popř. zpracovává stanoviska k návrhům plánů kontrol,
* výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií,
* podílí se na přípravě nařízení krajů na úseku požární ochrany,
* podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,
* schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolní činnost byla v uplynulém roce zajišťována v souladu s „Plánem kontrol HZS JčK na rok 2010“. Tento plán byl projednán MV - GŘ HZS ČR. Kontrolní činnost byla zaměřena na prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu u jednotlivých právních subjektů. V roce 2010 bylo provedeno celkem 930 požárních kontrol (vč. kontrol provedených nad rámec plánu kontrol).

*Přehled provedených požárních kontrol u právnických osob a podnikajících fyzických osob:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požární  kontrola | Krajské  ředitelství  HZS JčK | HZS JčK Územní odbor | | | | | | Celkem HZS JčK |
| Český  Krumlov | Jindřichův Hradec | Písek | Prachatice | Strakonice | Tábor |
| komplexní | 11 | 20 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 93 |
| tématická | 77 | 61 | 65 | 75 | 101 | 88 | 66 | 533 |
| kontrolní  dohlídka | 41 | 50 | 49 | 33 | 56 | 47 | 28 | 304 |

Tematické požární kontroly byly v roce 2010 zaměřeny na ochranu úrody před požáry a na vybrané provozované činnosti na základě zadání MV - GŘ HZS ČR pro rok 2010 pro celé území České republiky. Jednalo se o:

* + - kontrolní úkol č. 1/2010: tematické požární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti v prostorách bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů. Převažovaly kontroly subjektů zejména v bývalých průmyslových areálech.

Pozn: kontrolní úkol navazuje na kontrolní úkol č. 1 z roku 2009

* + - kontrolní úkol č. 2/2010: tematické požární kontroly u provozovatelů činností ve veřejném stravování (hotely, restaurace, pohostinství a provozovny rychlého občerstvení) zaměřené na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v přípravnách jídel, zejména technické podmínky a návody při provozování a údržbě zařízení a podmínky na únikových cestách vedoucích z těchto prostor.
    - kontrolní úkol č. 3/2010: tematické požární kontroly u provozovatelů činností v autoservisech a opravnách osobních vozidel zaměřené na stanovení podmínek požární bezpečnosti a jejich dodržování, zejména podmínek při svařování, lakování, výměně provozních kapalin a jejich skladování.
    - kontrolní úkol č. 4/2010: tematické požární kontroly u právnických osob, které provozují činnosti v národních parcích (Správ národních parků). Jednalo se zejména o prověrku opatření k zamezení možnosti vzniku a šíření požáru, jeho včasného zjištění a ohlášení a podmínek pro zásahy jednotek požární ochrany v zalesněných prostorách.
    - mimořádný kontrolní úkol č. 1/2010: tematické požární kontroly zaměřené na zajištění únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, které jsou ohroženy v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (sněhová kalamita).
    - mimořádný kontrolní úkol č. 2/2010: tematické požární kontroly odkališť uvedených v seznamu vodních děl I. – IV. kategorie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cílem kontrol bylo zamezit vzniku mimořádné události obdobného charakteru jako v případě úniku toxických kalů z nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár v říjnu 2010.

*Přehled provedených požárních kontrol (na základě zadání MV - GŘ HZS ČR) :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolní úkol: | č. 1/2010 | č. 2/2010 | č. 3/2010 | č. 4/2010 | m.č. 1/2010 | m.č. 2/2010 | Celkem |
| Počet kontrolovaných subjektů | 57 | 81 | 71 | 1 | 68 | 3 | 281 |
| Počet zkontrolovaných činností | 65 | 90 | 96 | 2 | 68 | 3 | 324 |
| Počet kontrol bez závad | 7 | 7 | 7 | 0 | 59 | 3 | 83 |
| Celkový počet zjištěných závad | 232 | 167 | 83 | 15 | 17 | 0 | 514 |

Vyhodnocení kontrolní činnosti:

V průběhu jednotlivých kontrol byly zjištěny závady, ke kterým byla uložena opatření s lhůtami na odstranění závad.

*Přehled provedených požárních kontrol bez závad za HZS JčK :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet kontrol | | | Počet kontrol bez závad | | | % | | |
| KK | TK | KD | KK | TK | KD | KK | TK | KD |
| 93 | 533 | 304 | 11 | 144 | 302 | 11,8 | 27,0 | 99,3 |

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

* v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí; dále bylo časté zjištění, že dokumentace požární ochrany neodpovídá skutečnému stavu v době kontroly,
* při prokazování provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně vyhrazených,
* při označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami,
* zúžení volné průchodnosti únikových cest umístěním různých předmětů na únikových cestách a nedostatečné nebo chybné označení únikových východů a směrů úniku osob,
* nepředložení dokladů k prokázání požární bezpečnosti technických zařízení.

Na území Jihočeského kraje provozuje 11 právních subjektů činnosti s vysokým požárním nebezpečím, v souvislosti s touto skutečností se HZS Jihočeského kraje vyjadřoval k  dokumentaci posouzení požárního nebezpečí. Celkem byly předloženy 3 posouzení požárního nebezpečí, 2 posouzení požárního nebezpečí byla schválena a 1 posouzení požárního nebezpečí bylo vráceno k odstranění zjištěných nedostatků a doplnění předložených dokumentů.

Dále byly poskytovány odborné konzultace pro občany, právní subjekty a odbornou veřejnost (osoby s odbornou způsobilostí). Samostatně nebo ve spolupráci s jinými orgány státní správy byly řešeny podněty občanů se zaměřením na oblast dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.