| S B Í R K A |
| --- |
| INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ |
| GENERÁLNÍHO ŘEDITELE |
| HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY |
| Ročník: 2016 | V Praze dne 29. listopadu 2016 | Částka: 50 |
| O B S A H : |
|  | Část I. | 50. | Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 29.11.2016, k zabezpečení kalibrační služby u Hasičského záchranného sboru České republiky |

50

POKYN

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 29. listopadu 2016,

k zabezpečení kalibrační služby

u Hasičského záchranného sboru České republiky

K zabezpečení kalibrační služby u Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) se stanoví:

Čl. 1

Kalibrační služba u HZS ČR

- Kalibrační službu u HZS ČR (dále jen „kalibrační služba“) zabezpečují chemické laboratoře HZS ČR 1) (dále jen „chemické laboratoře“).

- Seznam chemických laboratoří a jejich územní působnost z hlediska kalibrační služby je uvedena v příloze tohoto pokynu.

(3) Kalibrační služba zajišťuje:

- kalibraci čidel detekčních přístrojů,

- výměnu nevyhovujících čidel detekčních přístrojů za čidla nová,

- evidenci provedených kalibrací a servisních úkonů.

(4) Za zabezpečení činnosti kalibrační služby odpovídají náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku, ředitelé HZS krajů, které zřizují chemické laboratoře a ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen „Institut“).

Čl. 2

Osoby zabezpečující kalibrační službu

    - Kalibrační službu zabezpečují:

- vedoucí kalibrační služby,

- pracovník kalibrační služby,

- určený pracovník příslušného pracoviště komunikačních a informačních systémů.

    - Vedoucím kalibrační služby je zpravidla vedoucí zaměstnanec chemické laboratoře. Vedoucí kalibrační služby:

  - metodicky řídí a kontroluje chod kalibrační služby,

  - připravuje plán kalibrace na následující rok, na jehož základě předkládá řediteli HZS 
 kraje, který zřizuje chemickou laboratoř / řediteli Institutu, finanční požadavky na provoz kalibrační služby,

  - přijímá a eviduje požadavky jednotlivých subjektů HZS ČR,

  - schvaluje kalibrační protokoly,

  - zodpovídá za provozuschopnost soupravy pro kalibraci detekční techniky (dále jen 
 „kalibrační souprava“) včetně software spojeného s funkcí kalibrační soupravy,

- zodpovídá za nákup náhradních dílů a kalibračních plynů potřebných pro činnost 
 kalibrační služby,

- zodpovídá za proškolení osob vykonávajících činnosti kalibrační služby u výrobce 
 (dodavatele) kalibračních souprav.

(3) Pracovník kalibrační služby je pracovník chemické laboratoře. Pracovník kalibrační služby:

- udržuje kalibrační soupravu v provozuschopném stavu,

- provádí kalibrace čidel vyčleněných detekčních přístrojů a zpracování naměřených údajů,

- zodpovídá za původní nastavení detekčních přístrojů,

- nahlašuje vedoucímu kalibrační služby závady na detekčním přístroji,

- vyhotovuje a podepisuje kalibrační protokol, který předává vedoucímu kalibrační služby ke schválení,

- předává kalibrační protokoly a nakalibrované detekční přístroje objednavateli,

- předkládá vedoucímu kalibrační služby podklady pro pořízení náhradních dílů, doplnění kalibračních plynů a příslušenství pro provoz kalibrační soupravy.

(4) Určený pracovník příslušného pracoviště komunikačních a informačních systémů na základě požadavků vedoucího kalibrační služby

  - vyčleňuje výpočetní techniku, síťovou infrastrukturu, tiskárny a software pro provoz kalibrační služby,

  - odpovídá za instalaci, zprovoznění a údržbu výpočetní techniky včetně software, používané pro ovládání kalibrační soupravy.

(5) Osoby zabezpečující kalibrační službu jmenuje ředitel HZS kraje, který zřizuje chemickou laboratoř / ředitel Institutu.

Čl. 3

Požadavky na odbornou způsobilost osob zabezpečujících kalibrační službu

Osoby zabezpečující kalibrační službu (viz čl. 2 odst. 1) musí absolvovat školení u výrobce (dodavatele) kalibrační soupravy, jehož obsahem je způsob a postup kalibrace vyčleněných čidel detekčních přístrojů. Absolvování školení se prokazuje osvědčením vydaným výrobcem (dodavatelem) kalibrační soupravy. Dobu platnosti osvědčení určuje a na základě dalšího školení periodicky prodlužuje výrobce (dodavatel) kalibrační soupravy.

Čl. 4

Prostředky kalibrační služby

Kalibrační soupravy musí umožňovat:

- kalibrovat detekční techniku,

- tisknout kalibrační protokoly,

- třídit a zobrazovat data, archivovat informace,

- udržovat aktuální přehled o všech používaných detekčních přístrojích.

Čl. 5

Přechodné ustanovení

Podle tohoto pokynu postupují i HZS krajů, které si kalibraci detekční techniky a další činnosti související s kalibrační službou zabezpečují svými zaměstnanci a vlastními prostředky.

Čl. 6

Závěrečné ustanovení

Chemické laboratoře zabezpečující kalibrační službu

- provádějí kalibraci detekční techniky jednotlivých subjektů HZS ČR na svoje náklady,

- pořizují na vlastní náklady kalibrační plyny a náhradní díly nutné pro činnost kalibrační soupravy (např. redukční ventily, nástavce nebo přechodky), s výjimkou čidel, která si pořizují na základě aktuálních potřeb jednotlivé subjekty HZS ČR.

Čl. 7

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

##### Čj. MV-92717-5/PO-OVL-2016

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

Obdrží:

HZS krajů

Záchranný útvar HZS ČR

SOŠ PO a VOŠ PO

MV-generální ředitelství HZS ČR

P ř í l o h a

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 502016

S e z n a m

chemických laboratoří a jejich územní působnost z hlediska kalibrační služby

| Chemická laboratoř | Územní působnost z hlediska kalibrační služby | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Chemická laboratoř Institutu | HZS Královéhradeckého a Pardubického kraje |  |
| Chemická laboratoř HZS Středočeského kraje | HZS hl. m. Prahy, Středočeského, Jihočeského a Libereckého kraje, Hasičský útvar ochrany Pražského hradu |  |
| Chemická laboratoř HZS Plzeňského kraje | HZS Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje |  |
| Chemická laboratoř HZS Jihomoravského kraje | HZS Kraje Vysočina, HZS Jihomoravského kraje, ŠVZ HZS ČR-středisko Brno |  |
| Chemická laboratoř HZS Moravskoslezského kraje | HZS Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje, Záchranný útvar HZS ČR, SOŠ PO a VOŠ PO, ŠVZ HZS ČR-středisko Frýdek-Místek | Záchranný útvar HZS ČR si může dohodnout kalibrační službu s jednotlivými chemickými laboratořemi dle dislokace jednotlivých rot. |

# Footnotes

1)  Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 49/2016, kterým se stanoví působnost a úkoly chemických laboratoří 
     Hasičského záchranného sboru České republiky.